Протокол

об итогах тендера по закупу медицинских изделий на 2024 год.

г.Алматы 								                        					                                   12 часов 00 минут

ул. Папанина, 220		     							                                   	                                            «05» августа 2024 года

Тендерная комиссия в составе:

| № п/п | ФИО | Должность и место работы |
| --- | --- | --- |
|  | Избагамбетов Нурсултан Амангосович | директор АОЦ, председатель тендерной комиссии |
|  | Турешева Алия Орынбековна | заместитель директора по лечебной работе АОЦ, заместитель председателя тендерной комиссии |
|  | Каржауов Асылбек Нурмагамбетович | заведующий операционного блока АОЦ, член тендерной комиссии |
|  | Балаханова Самал Абдисейловна | руководитель службы лекарственного обеспечения АОЦ, член тендерной комиссии |
|  | Абдираимова Самал Нияткуловна | старшая медсестра операционного блока, член тендерной комиссии |
|  | Сапарбек Шынгыс Мырзатайұлы | специалист государственных закупок АОЦ, секретарь тендерной комиссии |

согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила) подвела итоги тендера по закупку медицинских изделий на 2024 год.

- Наименования и краткое описание закупаемых медицинских изделий с указанием суммы закупа:

| № лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация | Кол-во | Ед. изм. | Выделенная цена, в тенге | Общая сумма для закупа, в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат эндоскопический сшивающий артикуляционный 60 линейный с ножом, длиной ствола 340мм | Аппарат эндоскопический сшивающий артикуляционный 60 мм линейный с ножом, 340 мм. Эндоскопический артикуляционный линейный сшивающе-режущий аппарат 60 мм, для троакаров XCEL 12 мм, для прошивания тканей с наложением двух тройных рядов скобок из титанового сплава в шахматном порядке и одновременным рассечением ткани между ними. Цифровая индикация положения лезвия в 3-х позициях, индикация блокировки аппарата, блок управления артикуляцией и ротацией ствола, функция принудительного возврата лезвия в исходное положение и принудительного раскрытия браншей. Аппарат имеет три рукоятки: упорную рукоятку, рукоятку закрытия браншей и рукоятку прошивания. На одной из браншей - индикатор положения лезвия, сантиметровая шкала, маркировка дистального/проксимального краев прошивания и дистального края разреза. Бранши из хирургической стали 400-й серии для обеспечения должной компрессии тканей. Бранши не выгибаются при прошивании. Пазы для формовки скобок в опорной бранше расположены в 6 рядов, соответственно рядам скобок в сменной кассете. Литое лезвие выполнено из стали 400-й серии и обеспечивает диссекцию в рамках допустимого количества прошиваний (12). Направляющая лезвия встроена в аппарат. Ствол длиной 34 см ротируется на 360 градусов. Наличие механизма, гарантирующего параллельность положения браншей при прошивании (3 уровня стабилизации зазора), возможность использования аппарата и артикулирования им при помощи одной руки. Интегрированный механизм снижения усилия для прошивания. Двухэтапная компрессия. Узел артикуляции интегрирован в ствол аппарата. Возможность пассивной артикуляции об органы или инструменты с последующей фиксацией браншей в выбранном положении артикуляции. Артикуляция 45 градусов в каждую сторону. Количество фиксированных положений – 7 (углы 15°, 30°, 45°). Покрытие, защищающее узел артикуляции от попадания в него тканей. Длина разреза 57 мм, длина шва 60 мм. Цикл прошивания: полное прошивание кассеты за 3-кратное нажатие рукоятки для прошивания, и возврат лезвия 4-м нажатием рукоятки для прошивания. Возможность прошивания части кассеты. Возврат лезвия в исходное положение контролируемое. Раздельное смыкание рукояток сведения браншей и прошивания, препятствующее случайному прошиванию. Наличие индикатора направления движения лезвия. Блокирование артикуляции при сомкнутых браншах. Блокирование аппарата при отсутствии, неправильно вставленной или использованной кассете. Возможность комплектования кассетами для тканей различной толщины, которые обеспечивают наложение 6 рядов скобок. Аппарат может быть перезаряжен 12 раз. Предназначен для использования у одного пациента. Поставляется стерильным. Поставляется исключительно в групповых удобно открываемых картонных упаковках (коробках) по 3 штуки. | 4 | шт | 269 049,00 | 1 076 196,00 |
| 2 | Кассета 60мм, белая, изгибаемая сосудистый | Сменные кассеты со скобами для аппарата сшивающе-режущему ECHELON Flex Plus 60, белые. Кассеты со скобками сменные одноразовые для аппарата сшивающе-режущему ECHELON Flex Plus 60 мм для сосудистых тканей, высота закрытой скобки 1,0 мм. Кассета содержит 88 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 2,6 мм. Длина скобочного шва 60 мм. Специальная поверхность кассеты с высокими карманами (GST) для формирования стабильной линии механического шва на васкулярной ткани. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат. Поставляются заряженными, стерильными. Цветовая маркировка – белая. Поставляются исключительно в групповых удобно открываемых картонных заводских упаковках (коробках) по 12 штук. Кассеты для аппаратов серии Echelon. | 26 | шт | 150 957,00 | 3 924 882,00 |
| 3 | Кассета 60мм, зеленая | Сменные кассеты со скобами для аппарата сшивающе-режущему ECHELON Flex Plus 60, зеленые. Кассеты со скобками сменные одноразовые к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex Plus 60 мм для плотных тканей, высота закрытой скобки 2,0 мм. Кассета содержит 88 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 4,1 мм. Длина скобочного шва 60 мм. Специальная поверхность кассеты с высокими карманами (GST) для формирования стабильной линии механического шва на плотной ткани. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат. Поставляются заряженными, стерильными. Цветовая маркировка – зеленая. Поставляются исключительно в групповых удобно открываемых картонных заводских упаковках (коробках) по 12 штук. Групповая упаковка предотвращает продукт от повреждений, нарушения стерильности и прочих дефектов. Наличие инструкции по применению на каждой групповой упаковке обязательно. При реализации продукции нарушение групповой упаковки недопустимо. Кассеты для аппаратов серии Echelon. | 36 | шт | 150 957,00 | 5 434 452,00 |
| 4 | Инструменты и насадки к ультразвуковому скальпелю "Гармоник" для лапароскопии (Ножницы ACE) 5мм 36см | Ножницы коагуляционные ультразвуковые с эргономичной пистолетной рукояткой для открытых и эндоскопических операций, с ручной активацией. Предназначены для одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм включительно. При отсутствии активации могут использоваться в качестве граспера, диссектора. Частота колебания титанового лезвия ножниц в продольном направлении 55,5 кГц. Возможность активации ножниц с помощью кнопок ручного управления (MIN) и (MAX), расположенных на передней поверхности корпуса рукоятки ножниц для быстрого доступа, или с помощью ножного привода (педали). Кнопка активации MIN расположена в нижней части корпуса рукоятки ножниц, кнопка MAX расположена в верхней части корпуса рукоятки ножниц, непосредственно возле кольца ротации ствола. Общее количество кнопок составляет 2 шт. Корпус рукоятки имеет встроенный механизм тактильной и звуковой индикации полного сведения бранш. Наличие технологии адаптации к тканям с системой обратной связи с генератором и контролем температуры активного лезвия насадки, посредством генератора G11 (Джен Илевен), позволяет ультразвуковому генератору опознавать инструмент в процессе применения и контролировать его работу посредством модуляции и уменьшения выходной мощности для повышения эффективности и скорости работы инструментом, а также снижения уровня латерального повреждения тканей. Наличие дополнительного звукового сигнала, оповещающего о начале повышения температуры активного лезвия, для более совершенного контроля качества гемостаза. Ствол с антибликовым покрытием. Длина ствола 36 см от конца активной бранши до кольца ротации. Общая длина инструмента - 47 см. Максимальная амплитуда лезвия 91,2 мкм. Диаметр ствола 5 мм. Ротация ствола на 360° при помощи кольца ротации, расположенного на стыке ствола и рукоятки насадки (для быстрого доступа при помощи одной руки) - облегчает визуализацию и доступ к оперируемой ткани. Индикатор длины 5 мм на обеих боковых сторонах пассивной бранши. Наличие резьбового разъема для соединения с лапаросонической рукояткой. Пистолетная рукоятка сведения браншей. Наличие резиновых прокладок на внутренней стороне рукоятки сведения браншей, кнопках ручной активации и ротационном кольце, препятствующих скольжению и способствующих комфортному размещению руки хирурга. Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей. Активная бранша титановая, с покрытием для снижения степени налипания, изогнутая, черного цвета для улучшения антибликовых свойств и улучшения визуализации рабочего пространства, имеет в сечении шестигранную форму. Выпуклая и изогнутая поверхности, а также проксимальная часть активной бранши предназначены в основном для коагуляции тканей. Острые верхняя и нижняя грани, а также дистальная часть активной бранши (кончик) служат для рассечения тканей. Пассивная бранша имеет пластиковую накладку с насечками для эффективной работы с тканями. Длина активной бранши 15 мм. Ширина пассивной бранши 2,67 мм. Аппертура раскрытия бранш 11,35 мм. Максимальный угол отклонения прижимной бранши 22°. Комплектуются cъемным серым замком рабочей части. Предназначены для использования у одного пациента, не подлежат повторной стерилизации. Поставляются стерильными. Может применяться у пациентов с кардиостимуляторами. Для генератора GEN11 при помощи специального адаптера насадок «Гармоник». | 90 | шт | 659 822,00 | 59 383 980,00 |
| 5 | Инструменты и насадки к ультразвуковому скальпелю "Гармоник" для лапароскопии (Ножницы ACE) 5мм 45см | Ножницы коагуляционные ультразвуковые с эргономичной пистолетной рукояткой для открытых и эндоскопических операций, с ручной активацией. Предназначены для одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 7 мм включительно. При отсутствии активации могут использоваться в качестве граспера, диссектора. Частота колебания титанового лезвия ножниц в продольном направлении 55,5 кГц. Возможность активации ножниц с помощью кнопок ручного управления (MIN) и (MAX), расположенных на передней поверхности корпуса рукоятки ножниц (рычага сведения бранш), а также с помощью двух кнопок ручного управления для функции усовершенствованного гемостаза, расположенных на боковых поверхностях с обеих сторон корпуса рукоятки для быстрого доступа или с помощью ножного привода (педали) для минимального и максимального режимов мощности. Кнопка активации MIN расположена в нижней части корпуса рукоятки ножниц, кнопка MAX расположена в верхней части корпуса рукоятки ножниц, непосредственно возле кольца ротации ствола. Общее количество кнопок на корпусе рукоятки составляет 4 шт. Корпус рукоятки имеет встроенный механизм тактильной и звуковой индикации полного сведения браншей. Наличие технологии адаптации к тканям с системой обратной связи с генератором и контролем температуры активного лезвия насадки, посредством генератора G11 (Джен Илевен), позволяет ультразвуковому генератору опознавать инструмент в процессе применения и контролировать его работу посредством модуляции и уменьшения выходной мощности для повышения эффективности и скорости работы инструментом, а также снижения уровня латерального повреждения тканей. Наличие дополнительного звукового сигнала, оповещающего о начале повышения температуры активного лезвия, для более совершенного контроля качества гемостаза. Наличие функции усовершенствованного гемостаза позволяет проводить коагуляцию сосудов до 7 мм в диаметре. Кнопка усовершенствованного гемостаза для удобства использования вынесена на боковую панель с обеих сторон корпуса и выделена зеленым цветом. Ствол с антибликовым покрытием. Длина ствола 45 см от конца активной бранши до кольца ротации. Общая длина инструмента - 56 см. Максимальная амплитуда лезвия 92,1 мкм. Диаметр ствола 5 мм. Ротация ствола на 360° осуществляется при помощи кольца ротации, расположенного на стыке ствола и корпуса рукоятки насадки (для быстрого доступа при помощи одной руки) - облегчает визуализацию и доступ к операционному полю. Индикатор длины 5 мм на обеих боковых сторонах пассивной бранши. Наличие резьбового разъема для соединения с лапаросонической рукояткой. Пистолетная рукоятка сведения браншей. Наличие резиновых прокладок на внутренней стороне рукоятки сведения браншей, кнопках ручной активации и ротационном кольце, препятствующих скольжению и способствующих комфортному размещению руки хирурга. Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей. Активная бранша титановая, с покрытием, для снижения степени налипания, изогнутая, черного цвета для улучшения антибликовых свойств и улучшения визуализации рабочего пространства, имеет в сечении шестигранную форму. Выпуклая и изогнутая поверхности, а также проксимальная часть активной бранши обладают более выраженным эффектом коагуляции тканей. Острые верхняя и нижняя грани, а также дистальная часть активной бранши (кончик) ообладают более выраженным эффектом диссекци тканей. Пассивная бранша имеет пластиковую накладку с насечками для улучшения фиксации ткани. Длина активной бранши (лезвия) 15 мм. Ширина пассивной бранши 2,67 мм. Аппертура раскрытия бранш 11,35 мм. Максимальный угол отклонения прижимной бранши 22°. Комплектуются съемным серым замком рабочей части. Предназначены для использования у одного пациента, не подлежат повторной стерилизации. Поставляются стерильными. Может применяться у пациентов с кардиостимуляторами. Для генератора GEN11 при помощи специального адаптера насадок «Гармоник». | 12 | шт | 659 931,00 | 7 919 172,00 |
| 6 | Лапаросоническая рукоятка к ультрозвуковому скальпелю Гармоник | Лапаросоническая рукоятка с пьезокерамическими элементами предназначена для преобразования электрических импульсов ультразвукового хирургического генератора в высокочастотные механические колебания с частотой 55,5 кГц и их передачи на лезвия инструментов-насадок ультразвукового скальпеля, которые при подобном воздействии совершают колебания в продольном направлении. Состоит из собственно рукоятки с резьбовым штоком для соединения с инструментами-насадками и гибкого изоляционного провода с прорезиненным штекером для соединения с разъемом на передней панели генератора. Цветовая метка на штекере для быстрой корректной ориентации в разъеме при подключении рукоятки к генератору. Наличие встроенного счетчика количества активаций (95 активаций). Возможность активации насадки, присоединенной к рукоятке, с помощью ручного триггера на насадке или съемного адаптера к рукояти для ручной активации насадок, с билатерально продублированными кнопками активации режима минимальной и максимальной мощности, а также при помощи ножного педального привода. Наличие функции тестирования состояния рукоятки с выводом кода ошибки на дисплее генератора и специфической звуковой индикации в случае неисправности рукоятки или некорректного соединения рукоятки с прибором или инструментом-насадкой. Может использоваться с насадками для открытой и эндоскопической хирургии. Комплектуется предохранительным колпачком для защиты резьбового штока. Поставляется нестерильной. Комплектуется 1 замком рабочей части и 1 проверочным наконечником для адекватного тестирования работоспособности рукоятки. | 2 | шт | 2 113 988,0 | 4 227 976,00 |

- Наименования и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

| № п/п | Наименование поставщика | Адрес, контакты | Дата регистрации конверта с тендерными заявками | Время регистрации конверта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТОО «Виват групп» | РК, г. Астана, Есиль р-н, пр. Әл-Фараби, дом 28, кв. 71, инд. 010000 | 19.07.2024 г. | 10ч. 43 мин |
|  | ТОО «IMED Corporation» | РК, г. Павлодар, ул. Мәшхүр Жүсіп, дом 8, кв. 43, инд. 140000 | 22.07.2024 г. | 16ч. 14 мин |
|  | ТОО «АЛЬФАТИМ» | РК, г. Астана, район Алматы, ул. І.Жансүгірұлы, здание 8/2, инд. 010000 | 23.07.2024 г. | 11ч. 16 мин |
|  | ТОО «Farm Style» | РК, г. Алматы, ул. Жарокова, дом 39, н.п. 121, инд. 050000 | 23.07.2024 г. | 14ч. 00 мин |

- Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

| № | Наименование потенциального поставщика | Правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность) | Правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности | Не аффилирован с членами и секретарем тендерной комиссии (комиссии) | Отсутствие задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование | Не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТОО «Виват групп» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «IMED Corporation» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «АЛЬФАТИМ» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «Farm Style» | + | + | + | + | + |

- Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией:

| № лота | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цены потенциальных поставщиков представшие конверты с ценовыми предложениями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТОО «Виват групп» | ТОО «IMED Corporation» | ТОО «АЛЬФАТИМ» | ТОО «Farm Style» |
|  | Аппарат эндоскопический сшивающий артикуляционный 60 линейный с ножом, длиной ствола 340мм | 4 | шт | 150 000,00 | 232 000,00 | 268 500,00 | 222 664,00 |
|  | Кассета 60мм, белая, изгибаемая сосудистый | 26 | шт | 75 000,00 | 98 400,00 | 150 500,00 | 97 972,00 |
|  | Кассета 60мм, зеленая | 36 | шт | 75 000,00 | 98 400,00 | 150 500,00 | 97 972,00 |
|  | Инструменты и насадки к ультразвуковому скальпелю "Гармоник" для лапароскопии (Ножницы ACE) 5мм 36см | 90 | шт |  | 364 000,00 | 659 500,00 | 328 000,00 |
|  | Инструменты и насадки к ультразвуковому скальпелю "Гармоник" для лапароскопии (Ножницы ACE) 5мм 45см | 12 | шт |  | 411 000,00 | 659 500,00 | 355 000,00 |
|  | Лапаросоническая рукоятка к ультрозвуковому скальпелю Гармоник | 2 | шт |  | 1 380 000,00 | 2 113 500,00 | 1 320 000,00 |

- Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:

| № | Наименование потенциального поставщика | соответствует или несоответствует требованиям тендерной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Виват групп» | не соответствует |
| 2 | ТОО «IMED Corporation» | соответствует |
| 3 | ТОО «АЛЬФАТИМ» | соответствует |
| 4 | ТОО «Farm Style» | соответствует |

- Основания отклонения тендерной заявки:

- ТОО «Виват групп» отклоняется по лотам № 1,2,3 на основании пп.7) п.62 Правил, представил потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и настоящих Правил.

7. Наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования:

| № лота | Наименование лота | Победитель/Основание | Торговое наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат эндоскопический сшивающий артикуляционный 60 линейный с ножом, длиной ствола 340мм | ТОО «Farm Style» наименьшая цена | Аппараты сшивающе-режущие ECHELON FLEX в различных модификациях с принадлежностями. Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Ethicon Endo-Surgery, LLC; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№021503 от 26.11.2020г. до 26.11.2025г. |
| 2 | Кассета 60мм, белая, изгибаемая сосудистый | ТОО «Farm Style» наименьшая цена | Кассета с технологией GST к эндоскопическому сшивающе-режущему линейному аппарату ECHELON FLEX Plus 60 (белая). Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Ethicon Endo-Surgery, LLC; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№021503 от 26.11.2020г. до 26.11.2025г. |
| 3 | Кассета 60мм, зеленая | ТОО «Farm Style» наименьшая цена | Кассета с технологией GST к эндоскопическому сшивающе-режущему линейному аппарату ECHELON FLEX Plus 60 (зеленая). Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Ethicon Endo-Surgery, LLC; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№021503 от 26.11.2020г. до 26.11.2025г. |
| 4 | Инструменты и насадки к ультразвуковому скальпелю "Гармоник" для лапароскопии (Ножницы ACE) 5мм 36см | ТОО «Farm Style» наименьшая цена | Ультразвуковой инструмент для генератора электрохирургического ультразвукового GEN11: Ножницы Harmonic с принадлежностями. Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Ethicon Endo-Surgery, LLC; Регистрационное удостоверение: РК МИ (ИМН)-0№025324 от 27.09.2022г. бессрочно. |
| 5 | Инструменты и насадки к ультразвуковому скальпелю "Гармоник" для лапароскопии (Ножницы ACE) 5мм 45см | ТОО «Farm Style» наименьшая цена | Ультразвуковой инструмент для генератора электрохирургического ультразвукового GEN11: Ножницы Harmonic с принадлежностями. Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Ethicon Endo-Surgery, LLC; Регистрационное удостоверение: РК МИ (ИМН)-0№025324 от 27.09.2022г. бессрочно. |
| 6 | Лапаросоническая рукоятка к ультрозвуковому скальпелю Гармоник | ТОО «Farm Style» наименьшая цена | Рукоятка лапаросоническая для ручной активации. Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Ethicon Endo-Surgery, LLC; Регистрационное удостоверение: РК МИ (ИМН)-0№025324 от 27.09.2022г. бессрочно. |

8. Наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя с указанием торгового наименования:

| № лота | Наименование лота | Наименование поставщика | Торговое наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат эндоскопический сшивающий артикуляционный 60 линейный с ножом, длиной ствола 340мм | ТОО «IMED Corporation» | Аппараты сшивающе-режущие ECHELON FLEX в различных модификациях с принадлежностями. Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Ethicon Endo-Surgery, LLC; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№021503 от 26.11.2020г. до 26.11.2025г. |
| 2 | Кассета 60мм, белая, изгибаемая сосудистый | ТОО «IMED Corporation» | Кассета с технологией GST к эндоскопическому сшивающе-режущему линейному аппарату ECHELON FLEX Plus 60 (белая). Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Ethicon Endo-Surgery, LLC; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№021503 от 26.11.2020г. до 26.11.2025г. |
| 3 | Кассета 60мм, зеленая | ТОО «IMED Corporation» | Кассета с технологией GST к эндоскопическому сшивающе-режущему линейному аппарату ECHELON FLEX Plus 60 (зеленая). Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Ethicon Endo-Surgery, LLC; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№021503 от 26.11.2020г. до 26.11.2025г. |
| 4 | Инструменты и насадки к ультразвуковому скальпелю "Гармоник" для лапароскопии (Ножницы ACE) 5мм 36см | ТОО «IMED Corporation» | Ультразвуковой инструмент для генератора электрохирургического ультразвукового GEN11: Ножницы Harmonic с принадлежностями. Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Ethicon Endo-Surgery, LLC; Регистрационное удостоверение: РК МИ (ИМН)-0№025324 от 27.09.2022г. бессрочно. |
| 5 | Инструменты и насадки к ультразвуковому скальпелю "Гармоник" для лапароскопии (Ножницы ACE) 5мм 45см | ТОО «IMED Corporation» | Ультразвуковой инструмент для генератора электрохирургического ультразвукового GEN11: Ножницы Harmonic с принадлежностями. Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Ethicon Endo-Surgery, LLC; Регистрационное удостоверение: РК МИ (ИМН)-0№025324 от 27.09.2022г. бессрочно. |
| 6 | Лапаросоническая рукоятка к ультрозвуковому скальпелю Гармоник | ТОО «IMED Corporation» | Рукоятка лапаросоническая для ручной активации. Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Ethicon Endo-Surgery, LLC; Регистрационное удостоверение: РК МИ (ИМН)-0№025324 от 27.09.2022г. бессрочно. |

9. Основания, если победитель тендера не определен: нет.

- Заказчику, необходимо заключить договор закупа со следующим победитель тендера:

| № лота | Наименование лота | Количество, объем |  | Единица измерения |  | Сумма договора, в тенге |  | Наименование победителя тендера |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат эндоскопический сшивающий артикуляционный 60 линейный с ножом, длиной ствола 340мм |  | 4 |  | шт |  | 890 656,00 |  | ТОО «Farm Style» |  |  |
| 2 | Кассета 60мм, белая, изгибаемая сосудистый |  | 26 |  | шт |  | 2 547 272,00 |  | ТОО «Farm Style» |  |  |
| 3 | Кассета 60мм, зеленая |  | 36 |  | шт |  | 3 526 992,00 |  | ТОО «Farm Style» |  |  |
| 4 | Инструменты и насадки к ультразвуковому скальпелю "Гармоник" для лапароскопии (Ножницы ACE) 5мм 36см |  | 90 |  | шт |  | 29 520 000,00 |  | ТОО «Farm Style» |  |  |
| 5 | Инструменты и насадки к ультразвуковому скальпелю "Гармоник" для лапароскопии (Ножницы ACE) 5мм 45см |  | 12 |  | шт |  | 4 260 000,00 |  | ТОО «Farm Style» |  |  |
| 6 | Лапаросоническая рукоятка к ультрозвуковому скальпелю Гармоник |  | 2 |  | шт |  | 2 640 000,00 |  | ТОО «Farm Style» |  |  |

11. Информация о привлечении экспертной комиссии: не привлекались.

12. Коммунальному государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы разместить протокол об итогах тендера на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

За данное решение проголосовали:

ЗА - 5 голоса.

| председатель тендерной комиссии | ___________________________ | Н.Избагамбетов |
| --- | --- | --- |
| заместитель председателя тендерной комиссии | ___________________________ | А.Турешева |
| член тендерной комиссии | ___________________________ | А.Каржауов |
|  | ___________________________ | С.Балаханова |
|  | ___________________________ | С.Абдираимова |
| секретарь | ___________________________ | Ш.Сапарбек |