Протокол

об итогах тендера по закупу лекарственных средств и медицинских изделий на 2025 год.

г.Алматы 								                        					                                15 часов 00 минут

ул. Папанина, 220		     							                                   	                                         «27» января 2025 года

Тендерная комиссия в составе:

| № п/п | ФИО | Должность и место работы |
| --- | --- | --- |
|  | Избагамбетов Нурсултан Амангосович | директор АОЦ, председатель тендерной комиссии |
|  | Турешева Алия Орынбековна | заместитель директора по лечебной работе АОЦ, заместитель председателя тендерной комиссии |
|  | Пазилов Шухрат Талгатович | заведующий дневного стационара АОЦ, член тендерной комиссии |
|  | Алишева Дина Бауыржановна | заведующая химиотерапевтического отделения АОЦ, член тендерной комиссии |
|  | Кирсанова Нина Ренатовна | заведующая лучевой диагностики АОЦ, член тендерной комиссии |
|  | Каржауов Асылбек Нурмагамбетович | заведующий операционного блока АОЦ, член тендерной комиссии |
|  | Балаханова Самал Абдисейловна | руководитель службы лекарственного обеспечения АОЦ, член тендерной комиссии |
|  | Сапарбек Шынгыс Мырзатайұлы | специалист государственных закупок АОЦ, секретарь тендерной комиссии |

согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила) подвела итоги тендера по закупку лекарственных средств и медицинских изделий на 2025 год.

- Наименования и краткое описание закупаемых лекарственных средств с указанием суммы закупа:

| № лота | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Техническая спецификация | Кол-во | Ед. изм. | Выделенная цена, в тенге | Общая сумма для закупа, в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пертузумаб | концентрат для приготовления инфузионного раствора 420 мг/14 мл | 120 | фл | 952 000,00 | 114 240 000,00 |
| 2 | Трастузумаб эмтанзин | порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для инфузионного раствора 100 мг | 146 | фл | 669 230,00 | 97 707 580,00 |
| 3 | Трастузумаб эмтанзин | порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для инфузионного раствора 160 мг | 205 | фл | 1 071 450,00 | 219 647 250,00 |
| 4 | Атезолизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 1200 мг/20 мл | 12 | фл | 1 786 428,00 | 21 437 136,00 |
| 5 | Пембролизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл, 4 мл | 1 800 | фл | 1 305 000,00 | 2 349 000 000,00 |
| 6 | Денозумаб | раствор для подкожного введения 70 мг/мл, 120 мг (1.7 мл) | 380 | фл | 134 070,75 | 50 946 885,00 |
| 7 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 400 мл | 40 000 | фл | 174,73 | 6 989 200,00 |
| 8 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 200 мл | 40 000 | фл | 126,42 | 5 056 800,00 |
| 9 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 100 мл | 8 000 | фл | 73,28 | 586 240,00 |
| 10 | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 400 мл | 5 000 | фл | 268,47 | 1 342 350,00 |
| 11 | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 200 мл | 2 000 | фл | 119,34 | 238 680,00 |
| 12 | Йогексол | прозрачная бесцветная или светло-желтого цвета жидкость (раствор). Раствор для инъекций 350 мг йода/мл., 100 мл во флаконы из прозрачного стекла для инъекций, укупоренные пробками резиновыми для инъекционных флаконов и обжатые алюминиевыми крышками с комбинированными пластиковыми колпачками или крышками с откидными колпачками | 12 000 | фл | 9 337,04 | 112 044 480,00 |
| 13 | Пластина к уростомным мешкам | Пластина с креплениями для пояса с вырезаемым отверстием 10-35 мм, 10-45, 10-55 с фланцевым соединением 40мм, 50мм, 60мм. Пластина для длительного ношения. Клеевой слой адгезивной пластины для длительного ношения обеспечивает надежную фиксацию калоприемника на передней брюшной стенке в течение нескольких суток. Адгезивная (клеевая) пластина утолщена у стомы и истончается к краям. Более того, пластина имеет ребристый край, что придает пластине дополнительную гибкость и позволяет ей следовать изгибам тела. Пластины для длительного ношения имеют встроенный фланец (кольцо), на который крепится стомный мешок. Фланец пластины должен соответствовать фланцу стомного мешка. Пластины для длительного ношения имеют специальные «ушки» для крепления пояса. Пластины для длительного ношения показаны для стомированных пациентов с илеостомами и уростомами, пользующимися двухкомпонентными калоприемниками или уроприемниками | 5 400 | шт | 1 300,00 | 7 020 000,00 |
| 14 | Уростомный мешок | Уростомные мешки дренируемые прозрачные, с фланцевым соединением, двухкомпонентные. Фланец с замком-защелкой двухкомпонентных уроприемников позволяет установить уростомный мешок на пластину, не оказывая при этом давления на переднюю брюшную стенку, обеспечивает надежное и герметичное соединение уростомного мешка и пластины. Кроме того, мешок можно повернуть в любое удобное положение, не снимая с фланца пластины. Уростомные мешки совместимы со всеми пластинами, при этом фланец мешка должен соответствовать фланцу пластины. Эффективный антирефлюксный клапан предотвращает обратный заброс мочи в уростому. Сливной клапан уроприемников из мягкого пластика надежен, гигиеничен и удобен в применении. Мягкая нетканая подложка. Подложка уроприемников обладает абсорбирующими, антистатическими и термолабильными свойствами, позволяет коже под уроприемником дышать. Размеры 40мм, 50мм, 60мм. | 5 400 | шт | 1 100,00 | 5 940 000,00 |
| 15 | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная 30 гр/м ±2г/м², длина в рулоне не менее 1000 м, ширина не менее 90 см. Фасовка: рулон. Марля медицинская - легкая, прозрачная, рыхлая, гигроскопичная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Марля используется для медицинских целей, как основа для перевязочного материала, для изготовления ватно-марлевых повязок. Из марли производятся бинты, салфетки, повязки, тампоны, маски. Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная изготавливается из хлопчатобумажной пряжи по ГОСТ 6904, ОСТ 17-362, ОСТ 17-96. Отбелка марли производится без применения хлора. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов | 120 000 | метр | 85,00 | 10 200 000,00 |
| 16 | Перчатки медицинские диагностические нестерильные смотровые нитриловые неопудренные, одноразовые | Перчатки нитриловые нестерильные неопудренные, текстурированные по всей ладони с длинной манжетой. Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ. Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию. Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую чувствительность. Цвет фиолетовый. Вес не менее 4,5г., плотнее обычной перчатки. Изготовлено из бутадиен-нитрильного вулканизированного каучукового сплава высокого качества, размеры: S, M, L. | 40 000 | пар | 95,00 | 3 800 000,00 |
| 17 | Перчатки медицинские диагностические нестерильные смотровые латексные неопудренные, одноразовые | смотровые, неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные, текстурированные, размерами S, М, L. Перчатки медицинские латексные предлагают наивысший уровень защиты в областях потенциального риска, связанного с болезнетворными микроорганизмами при работе с кровью | 350 000 | пар | 70,00 | 24 500 000,00 |
| 18 | Хирургический халат усиленный | Халат хирургический усиленный, размером S-XXL/XLL. Халат стандартный хирургический из нетканого материала одноразовый. Плотность стандартного халата не менее 45 грамм на м2. Халат сделан из четырехслойного нетканного материала SMМS (спанбонд - мелтблаун - мелтблаун - спанбонд) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Халат имеет на спинке фиксатор, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшита системой обмётывание предотвращает осыпание (распускание) срезов материалов из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка | 1 198 | шт | 4 700,00 | 5 630 600,00 |
| 19 | Система инфузионная амбулаторная балонная для длительной инфузии цитостатиков (химиопрепаратов) | объемом 100 мл (4,2 мл/час, 1 сутки) без регулирования скорости потока, защитным пластиковым корпусом с нанесением метрической шкалы для определения объема заполнения системы, с нашейной сумочкой | 1 000 | шт | 10 900,00 | 10 900 000,00 |
| 20 | Иглы Губера | стерильный инфузионный набор с крылышками с зажимом, микротрубкой с адаптером типа "Люэр", иглой Губера, размерами 20Gx2,5см, 22G-2,5cм, c/безинъекционным узлом | 2 000 | шт | 3 500,00 | 7 000 000,00 |
| 21 | МРТ совместимый низкопрофильный имплантируемый порт с прикрепляемым однопросветным катетером F 7.0 - 8.0 | 1. Имплантируемый порт, низкопрофильный - 1 шт. 2. Рентгеноконтрастный силиконовый однопросветный катетер с клапаном на дистальном конце, 7 F • рабочая длина 55 см - 1 шт. 3. Зажим катетера - 2 шт. 4. J-образный кончик проводника (радиус 3 мм) с выпрямителем, внешн. диам. 0,64 мм (0,025 дюйма) x 60 см - 1 шт. 5. Проводниковая игла 18 G (внешн. диам. 1,3 мм, внутр. диам. 1,0) x 70 мм - 1 шт. 6. Проводниковая игла 20 G (внешн. диам. 0,9 мм, внутр. диам. 0,7) x 40 мм - 1 шт. 7. Интродьюсер разделяющийся 7 F (внутр. диам. 2,5 мм, длина 10 см) с расширителем сосуда (внешн. диам. 2,5 мм, внутр. диам. 1,0 мм, длина 11 см) - 1 шт. 8. Игла гиподермическая 25 G (внешн. диам. 0,5 мм) x 25 мм - 1 шт. 9. Игла Губера 22 G (внешн. диам. 0,7) x 25 мм, изогнутая под прямым углом - 1 шт. 10. Игла Губера 22 G (внешн. диам. 0,7) x 25 мм, прямая - 1 шт. 11. Шприц, 12 мл - 1 шт. 12. Туннелер - 1 шт. 13. Держатель вены - 1 шт. 14. Крыльчатая инфузионная система, 20 G (внешн. диам. 0,9 мм) x 19 мм - 1 шт. | 100 | шт | 130 000,00 | 13 000 000,00 |
| 22 | Трубка пациента 320 см, с 2-мя обратными клапанами XD2045 | Трубка пациента для инжектора ангиографического для компьютерной и магнитно-резонансной томографии поколения XD 200X для модели КТ/МРТ-инжектор Missouri XD2001, производитель Ulrich GmbH & Co, KG (Германия). Трубка пациента (используется для любого количества инъекции, вводимых одному пациенту, смена и выброс после каждого пациента). Характеристики: • 2 клапана, предотвращающих обратный ток жидкости. • Проверена на прочность по выдерживанию давления. • Проверена на совместимость с контрастным веществом. • Длина 320 см. • Соединяет в инжекторе трубку насоса с пациентом. • Апирогенная. • Без латекса. • Упаковка стерильная. | 13 000 | шт | 3 400,00 | 44 200 000,00 |
| 23 | Трубка насоса с 3-мя иглами для подключения XD2020 | Трубка насоса с 3-мя иглами для подключения XD2020 для инжектора ангиографического для компьютерной и магнитно-резонансной томографии поколения XD 200X для модели КТ/МРТ-инжектор Missouri XD2001, производитель Ulrich GmbH & Co, KG (Германия). Трубка насоса (используется в течение 24 часов для любого количества инъекций). Наличие 3-х игл для флаконов (2хКВ и 1хNaCl). Соединяет флаконы с жидкостями посредством насосной станции с трубкой пациента. Наличие запатентованного датчика давления для контроля объема и скорости тока жидкости. Особенности: 3 подключения для флаконов, каждое имеет фильтр для воздуха; специальный фильтр для мелких частиц; встроенная система контроля давления: проверена на прочность по выдерживанию давления; проверена на совместимость с КВ; апирогенная; без латекса; упаковка стерильная. | 1 000 | шт | 21 000,00 | 21 000 000,00 |
| 24 | Центральный венозный катетер однопросветный | Однопросветный центральный венозный катетер. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан, мягкий атравматичный кончик (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера). Длина - 16, 20 см; Диаметр - 14, 16 Ga. Проводник 0,032 дюйм Х 45, 60см; (прямой гибкий и J образный кончики); фиксатор катетера мягкий; пункционная игла 18Ga / 6.35 cм; шприц 5 мл; сосудистый расширитель; фиксатор катетера жесткий; Зажим катетера. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | 1 000 | шт | 8 900,00 | 8 900 000,00 |
| 25 | Центральный венозный катетер двухпросветный | Двухпросветный центральный венозный катетер с мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера). Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 7, 8 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм Х 60см. Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц 5мл; Фиксаторы катетера, колпачки. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | 1 000 | шт | 9 900,00 | 9 900 000,00 |
| 26 | Центральный венозный катетер трехпросветный | Трехпросветный центральный венозный катетер, c мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера), зажимами линий соединения. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20, 30 см; Диаметр - 7; 8,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032; 0,035 дюйм Х 60см с прямым и j-образным кончиком. Катетер на игле 20G; Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц; мягкий и жесткий фиксаторы катетера, колпачки. Возможность поставки катетеров с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | 100 | шт | 9 900,00 | 990 000,00 |
| 27 | Игла для биопсии | Игла для биопсийного аппарата BARD (размеры 14, 16, 18, 20 Ga Х 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 см) для биопсии молочной железы, печени, предстательной железы, почек, легкого. Столбик забираемого биоптата 10 либо 19 мм. Игла эхоконтрастна и имеет несмываемые отметки через 1 см. Площадь поперечного сечения выемки для материала не менее 75 % от диаметра мандрена. Разные размеры маркируются разным цветом посадочных мест. Возможность использовать с коаксиальными иглами соответствующего размера. Размер игл по заявке Заказчика. | 2 000 | шт | 8 800,00 | 17 600 000,00 |
| 28 | Контур дыхательный | Контур дыхательный различной модификации и/или наборами, размерами взрослый, типами гофрированный, удлиняемый и прямой. Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный анестезиологический реверсивный конфигурируемый для взрослых. Диаметр 22мм. Длина контура до 2,0м в растянутом состоянии, угловой переходник к интубационной трубке с портом Луер с герметизирующим "not loosing" колпачком, с защитно-тестирующей крышкой на У-образном параллельном соединителе, коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F. Материал: полипропилен, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Снабжена одним надгортанным воздуховодом с гелевой термопластичной нераздувной манжетой анатомической формы с дополнительным портом оксигенации, головным фиксатором, блокатором надгортанника и желудочным зондом 12Fr. В тело воздуховода встроен защитный усилитель с коннектором 15М для подсоединения к дыхательному контуру. На корпусе воздуховода отображается информация о размере изделия, весе пациента, референсная маркировка положения воздуховода по отношению к голосовой щели. | 3 000 | шт | 2 583,00 | 7 749 000,00 |
| 29 | Фильтр тепловлагообменный с портом | Фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для взрослых. Фильтр круглой формы с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с проксимально расположенной тепловлагообменной мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F. Габаритные размеры: диаметр не более 65 мм, установочный размер (длина) не более 69 мм. Площадь фильтрующей мембраны не менее 20,4 см2. Эффективность фильтрации вирусов и бактерий не менее 99,99 %, сопротивление потоку при потоке 30 л/мин не более 1,0см H20, сопротивление потоку при потоке 60 л/мин не более 2,6см H20, сопротивление потоку при потоке 90 л/мин не более 4,0см H20, возврат влаги для ДО 500 мл не менее 30,6 мг Н2О/л, потеря влаги для ДО 500 мл не более 6,1 мл, компрессионный объём не более 60 мл, масса не более 30 г, рекомендуемый диапазон дыхательного объема (ДО) 200-1000 мл. Эффективное время работы 24 часа. Материал: РР, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная. Снабжена одной аспирационой щеткой. Клинически чистая. | 4 000 | шт | 1 148,00 | 4 592 000,00 |
| 30 | Ёмкости (шприцы) полимерные, одноразовые, стерильные для магнитоконтрастного вещества и физиологического раствора, к инъекторной системе для инжектора MEDRAD Spectris Solaris EP (МРТ). Производитель: Bayer. Страна производитель: США. Серийный номер: 60764679204594. | Объем шприца для набора контрастного вещества не менее 65 мл. Объем шприца для набора физиологического раствора не более 115 мл. Длина магистрали - не менее 248 см. Не содержит латекса. Состав комплекта: 1 шт - шприц с поршнем для контрастного вещества, объёмом не менее 65 мл, длина не менее 16,5 см, внутренний диаметр не менее 2,6 см, внешний диаметр не менее 2,8 см; 1 шт - шприц с поршнем для физиологического раствора объёмом не более 115 мл, длина не менее 16,6 см, внутренний диаметр не менее 3,5 см, внешний диаметр не менее 3,8 см; 1 шт - большая игла для заполнения контрастным веществом; 1 шт - маленькая игла для заполнения физиологическим раствором; 1 шт - магистраль низкого давления с обратным клапаном, длиной не менее 248 см, внутренний диаметр не менее 0,2 см, внешний диаметр не менее 0,25 см. Наличие индикаторов в форме эллипсов на поверхности ёмкостей для зрительного контроля заполняемости шприцов контрастом и физ.раствором. Максимальное расчётное давление, не менее - 350 psi / 2410 кПа. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее - 10,0 мл/с. Метод стерилизации - облучение. Индивидуальная упаковка, стерильная. Емкость совместима и одобрена к использованию на инъекторной системе для МРТ. | 350 | набор | 28 600,00 | 10 010 000,00 |
| 31 | Ёмкость полимерная одноразовая, стерильная для рентгеноконтрастных веществ и физиологического раствора к инъекционной системе для инжектора MEDRAD Stellant (КТ). Производитель: Bayer. Страна производитель: США. Серийный номер: 60764865200361. | Ёмкость полимерная, одноразовая, стерильная для рентгеноконтрастных веществ и физиологического раствора к инъекционной системе для КТ, в наборе: - Шприц, объемом не менее 200 мл - 1 шт., длина не менее 19 см, внутренний диаметр не менее 4,76 см, внешний диаметр не более 5,18 см. - Трубка спиральная соединительная низкого давления - 1 шт., длина не менее 150 см, внутренний диаметр не более 0,15 см, внешний диаметр не менее 0,25 см. - Трубка основная - 1 шт., длина не менее 11 см, внутренний диаметр не менее 0,42 см, внешний диаметр не более 0,64 см. - Игла пластиковая - 1 шт., длина не менее 5 см, внутренний диаметр не менее 0,12 см, внешний диаметр не менее 0,63 см. Материал изготовления - полиэтилентерефталат. Не содержит латекса. Имеются индикаторы в форме эллипсов на поверхности ёмкости для зрительного контроля заполняемости шприцов контрастом, при наличии жидкости в емкости индикаторы изображают круг. Наличие трубки для сбора избытка контраста, длиной не менее 11 см., присоединяемой к магистрали. Максимальное расчётное давление - не менее 400 psi \ 2 750 кПа. Предельная скорость введения контрастного вещества - не менее 10,0 мл/с. Метод стерилизации - облучение. Индивидуальная упаковка, стерильная. Емкость совместима и одобрена к использованию на инъекторной системе для компьютерной томографии. | 1 000 | набор | 23 000,00 | 23 000 000,00 |
| 32 | Одноразовый эндоскопический трокар | Одноразовый эндоскопический троакар, размеры (мм): 5; 10; 12; 15. одноразовый стерильный эндоскопический троакар со встроенной пистолетной рукояткой или без нее, состоящий из рентгенопрозрачной канюли и обтюратора диаметром 5 мм, 10 мм, 12 мм и 15 мм и длиной рабочей части 95, 110 мм. Обтуратор троакара имеет внутренний диаметр 5 мм, 10 мм, 12 мм и 15 мм, состоит из прозрачного оптического элемента, обеспечивающего четкую визуализацию пресекаемых слоев ткани стандартным эндоскопам с углом обзора до 0 градусов и с приблизительно идентичными размерами. Билатеральный пластиковый сепаратор на конце обтуратора предназначен для атравматичного разделения волокон ткани. Канюля троакара имеет специальное покрытие и воронкообразную форму для легкого скольжения инструмента в троакаре, двойную систему мембран (лепестковая и «утиный клюв»), позволяющих вводить инструменты диаметром от 5 до 15 мм и менять их во время операции. Канюля разделяется на 2 части, что облегчает удаление из брюшной части резецированных органов и тканей без потери герметичности системы. На рабочей части канюли имеются атравматичные насечки, обеспечивающие ее надежную фиксацию в брюшной стенке и в то же время позволяют без особых усилий извлекать ее из брюшной стенки не повреждая ее. Головка канюли имеет два ушка для фиксации камеры и инструмента и герметичный запорный кран совместимый со стандартными люеровскими блокирующими фитингами, для введения и выведения газа. | 150 | шт | 19 000,00 | 2 850 000,00 |
| 33 | Дренаж многоканальный Fr.15, длина 110см, c троакаром | Рифленый круглый спиральный, с троакаром, подходят для подсоединения к системам дренажа на источнике вакуума. Размеры: 15 Fr. Материал: изготовлен из мягкого, эластичного силикона, дренажная часть рентгенконтрастная для лучшей визуализации дренажа. Не содержит латекса и ПВХ. Дренаж имеет 4 независимых просвета, открытым на всем протяжении дренажной части и образованным благодаря крестообразной сердцевине дренажа. Спиральный профиль дренажа в продольном сечении обеспечивает отток отделяемого при перегибах и сдавливании. Не уменьшается дренажная способность, когда дренажная часть дренажа плотно окружена тканями. Имеет черную отметку на катетере для визуализации установки катетера и от места соединения активной дренажной части и удлинительной трубки. Также в наборе идут 3 переходника/коннектора для соединения с емкостью для сбора. Длина самого катетера не менее 110 см. Общая длина с троакаром не менее 140 см. | 1 500 | шт | 16 692,00 | 25 038 000,00 |
| 34 | Дренаж многоканальный Fr.19, длина 110см, c троакаром | Рифленый круглый спиральный, с троакаром, подходят для подсоединения к системам дренажа на источнике вакуума. Размеры: 19 Fr. Материал: изготовлен из мягкого, эластичного силикона, дренажная часть рентгенконтрастная для лучшей визуализации дренажа. Не содержит латекса и ПВХ. Дренаж имеет 4 независимых просвета, открытым на всем протяжении дренажной части и образованным благодаря крестообразной сердцевине дренажа. Спиральный профиль дренажа в продольном сечении обеспечивает отток отделяемого при перегибах и сдавливании. Не уменьшается дренажная способность, когда дренажная часть дренажа плотно окружена тканями. Имеет черную отметку на катетере для визуализации установки катетера и от места соединения активной дренажной части и удлинительной трубки. Также в наборе идут 3 переходника/коннектора для соединения с емкостью для сбора. Длина самого катетера не менее 110 см. Общая длина с троакаром не менее 140 см. | 1 500 | шт | 16 692,00 | 25 038 000,00 |
| 35 | Дренаж многоканальный Fr.24, длина 110см, c троакаром | Рифленый круглый спиральный, с троакаром, подходят для подсоединения к системам дренажа на источнике вакуума. Размеры: 24 Fr. Материал: изготовлен из мягкого, эластичного силикона, дренажная часть рентгенконтрастная для лучшей визуализации дренажа. Не содержит латекса и ПВХ. Дренаж имеет 4 независимых просвета, открытым на всем протяжении дренажной части и образованным благодаря крестообразной сердцевине дренажа. Спиральный профиль дренажа в продольном сечении обеспечивает отток отделяемого при перегибах и сдавливании. Не уменьшается дренажная способность, когда дренажная часть дренажа плотно окружена тканями. Имеет черную отметку на катетере для визуализации установки катетера и от места соединения активной дренажной части и удлинительной трубки. Также в наборе идут 3 переходника/коннектора для соединения с емкостью для сбора. Длина самого катетера не менее 110 см. Общая длина с троакаром не менее 140 см. | 1 000 | шт | 16 692,00 | 16 692 000,00 |

- Наименования и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

| № п/п | Наименование поставщика | Адрес, контакты | Дата регистрации конверта с тендерными заявками | Время регистрации конверта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) | РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Луганского, дом 54В, инд. 050051 | 08.01.2025 г. | 14ч. 00 мин |
|  | ИП «Абдрашитова Толганай» | РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Луганского, дом 54В, инд. 050051 | 08.01.2025 г. | 14ч. 32 мин |
|  | ТОО «Clever Medical» | РК, Алматинская обл., село Кокузек, Учетный квартал 060, строение 433, инд. B44M1Y0 | 09.01.2025 г. | 08ч. 22 мин |
|  | ТОО "Almaty Medical Instruments" | РК, Алматинская обл., село Береке, Крестьянское хозяйство АКХ Жетысу, участок 1943, инд. 050000 | 09.01.2025 г. | 15ч. 15 мин |
|  | ТОО «ABMG Expert» | РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Зенкова, дом 59, помещение 141В, инд. 050010 | 10.01.2025 г. | 10ч. 40 мин |
|  | ТОО «Атлант Компани» | РК, г. Алматы, мкр. Мамыр-3, дом 23, кв. 19, инд. 050036 | 10.01.2025 г. | 14ч. 11 мин |
|  | ТОО «Текстильная фабрика B.A.E.R» | РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-н, квартал № 264, здание 278, инд. 160026 | 13.01.2025 г. | 09ч. 20 мин |
|  | ТОО «ВИДА-СК» | РК, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Казыбаева, дом 1, инд. 050016 | 13.01.2025 г. | 15ч. 17 мин |
|  | ТОО «Круана» | РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Тимирязева, дом 42, корпус 15, инд. 050057 | 14.01.2025 г. | 10ч. 17 мин |
|  | ТОО «МЕДИНТОРГ РК» | РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Жарокова, дом 284/2, помещение 302, инд. 050060 | 14.01.2025 г. | 11ч. 41 мин |
|  | ТОО «INKAR» | РК, г. Алматы, пр. Сейфуллина, дом 404/67, инд. 050050 | 14.01.2025 г. | 13ч. 08 мин |
|  | ТОО «Фирма «Санжар» | РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Айманова, дом 206, н.п. 34, инд. 050057 | 14.01.2025 г. | 14ч. 03 мин |
|  | ТОО «Мерусар и К» | РК, г. Павлодар, ул. Чайковского, дом 5, инд. 140011 | 14.01.2025 г. | 14ч. 18 мин |
|  | ТОО «МЕДИКС ФАРМ» | РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Тимирязева, дом 113, офис 1, инд. 050060 | 14.01.2025 г. | 15ч. 08 мин |
|  | ПК «Витанова» | РК, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Абая, строение 71, инд. 100000 | 15.01.2025 г. | 10ч. 24 мин |
|  | ТОО «Mega Meds» | РК, г. Шымкент, Каратау р-н, Жилой массив Кайнарбулак, здание 7, инд. 160050 | 15.01.2025 г. | 11ч. 12 мин |
|  | ТОО «KazMedKapital» | РК, г. Астана, р-н Алматы, ул. Бейімбет Майлин, здание 10, инд. 010000 | 15.01.2025 г. | 11ч. 15 мин |
|  | ТОО «НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ» | РК, г. Алматы, р-н Жетысу, мкр. Кемел, ул Аксуат, дом 104, инд. 050000 | 15.01.2025 г. | 11ч. 33 мин |
|  | ТОО «Galamat Integra» | РК, г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 20/2, инд. 010000 | 15.01.2025 г. | 11ч. 56 мин |
|  | ТОО «FAM. ALLIANCE» | РК, г. Алматы, мкр. Коккайнар, переулок Жангелдин, дом 14, инд. 050031 | 15.01.2025 г. | 13ч. 46 мин |
|  | ТОО «ГЕЛИКА» | РК, г. Петропавловск, ул. Маякоского, дом 95, инд. 150007 | 15.01.2025 г. | 14ч. 19 мин |
|  | ТОО «Р-Фарм Казахстан» | РК, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, дом 17/1, (ПФЦ «Нурл-Тау» блок 5Б), н.п.№18, инд. 050059 | 15.01.2025 г. | 15ч. 08 мин |
|  | ТОО «Альянс-MEDICA» | РК, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, дом 27, инд. 070000 | 15.01.2025 г. | 15ч. 36 мин |
|  | ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» | РК, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, дом 27, инд. 070010 | 15.01.2025 г. | 14ч. 19 мин |
|  | ТОО «NODA-Med» | РК, г. Алматы, ул. Досмухамедова, дом 71, офис 8, инд. 050000 | 16.01.2025 г. | 10ч. 18 мин |
|  | ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм) | РК, Алматинская обл., район Карасайский, Елтайский с.о., с. Кокузек, Учетный квартал 060, дом 1147, инд. 040900 | 16.01.2025 г. | 10ч. 22 мин |
|  | ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» | РК, г. Караганда, р-н Казыбек Би, ул. Газалиева, строение 16, инд. 100009 | 16.01.2025 г. | 10ч. 42 мин |
|  | ТОО «СТОФАРМ» | РК, Костанайская обл., г. Тобыл, ул. 40 лет Октября, дом 74, инд. 111100 | 16.01.2025 г. | 10ч. 58 мин |
|  | ТОО «Vita Pharma» | РК, г. Астана, р-н Байконур, ул. Жұмабек Тәшенова, здание 4, инд. 010002 | 16.01.2025 г. | 11ч. 00 мин |
|  | ТОО «Intermedica-NS» | РК, г. Астана, р-н Байконур, мкр. Жастар, ул. Александр Бараев, дом 8/1, н.п. 19, инд. 010000 | 16.01.2025 г. | 11ч. 18 мин |
|  | ТОО «GN PHARMA» | РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Шарипова А., дом 106А, инд. 050012 | 16.01.2025 г. | 12ч. 29 мин |
|  | ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | РК, г. Алматы, ул. Маметова, дом 54, инд. 050004 | 16.01.2025 г. | 12ч. 45 мин |
|  | ТОО «PharmOrit» | РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Кунаева, дом 21Б, инд. 050016 | 16.01.2025 г. | 14ч. 05 мин |
|  | ТОО «СМС МЕДИКАЛ КАЗАХСТАН» | РК, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Ратушного, дом 88А, инд. 050000 | 16.01.2025 г. | 14ч. 34 мин |
|  | ТОО «Red Techno Group» | РК, г. Алматы, ул. Рыскулбекова, дом 28/3, н.п. 58, инд. 050043 | 16.01.2025 г. | 14ч. 45 мин |
|  | ТОО «VitaLogical» | РК, г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Еркегали Рахмадиев, дом 6, кв. 3, инд. 050023 | 16.01.2025 г. | 15ч. 40 мин |
|  | ТОО «DOLCE» | РК, г. Алматы, мкр. Ынтымак, ул. Әль-Фараби, здание 1, инд. 040728 | 17.01.2025 г. | 08ч. 00 мин |
|  | ТОО «LogiMed» | РК, г. Алматы, ул. Байтурсынова, дом 68, инд. 050000 | 17.01.2025 г. | 08ч. 24 мин |
|  | ТОО «Wedel pharma» | РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Манаш Қозыбаев, дом 8, н.п. 54, инд. 050060 | 17.01.2025 г. | 08ч. 30 мин |
|  | ТОО «Pharmprovide» | РК, г. Алматы, мкр. Атырау, дом 157, инд. 050019 | 17.01.2025 г. | 08ч. 40 мин |

- Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

| № | Наименование потенциального поставщика | Правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность) | Правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности | Не аффилирован с членами и секретарем тендерной комиссии (комиссии) | Отсутствие задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование | Не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) | + | + | + | + | + |
|  | ИП «Абдрашитова Толганай» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «Clever Medical» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО "Almaty Medical Instruments" | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «ABMG Expert» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «Атлант Компани» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «Текстильная фабрика B.A.E.R» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «ВИДА-СК» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «Круана» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «МЕДИНТОРГ РК» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «INKAR» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «Фирма «Санжар» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «Мерусар и К» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «МЕДИКС ФАРМ» | + | + | + | + | + |
|  | ПК «Витанова» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «Mega Meds» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «KazMedKapital» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «Galamat Integra» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «FAM. ALLIANCE» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «ГЕЛИКА» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «Р-Фарм Казахстан» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «Альянс-MEDICA» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «NODA-Med» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм) | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «СТОФАРМ» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «Vita Pharma» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «Intermedica-NS» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «GN PHARMA» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «PharmOrit» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «СМС МЕДИКАЛ КАЗАХСТАН» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «Red Techno Group» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «VitaLogical» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «DOLCE» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «LogiMed» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «Wedel pharma» | + | + | + | + | + |
|  | ТОО «Pharmprovide» | + | + | + | + | + |

- Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией:

| № лота | Цены потенциальных поставщиков представшие конверты с ценовыми предложениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) | ИП «Абдрашитова Толганай» | ТОО «Clever Medical» | ТОО "Almaty Medical Instruments" | ТОО «ABMG Expert» | ТОО «Атлант Компани» | ТОО «Текстильная фабрика B.A.E.R» | ТОО «ВИДА-СК» | ТОО «Круана» | ТОО «МЕДИНТОРГ РК» |
|  |  |  |  | 80,00 |  |  | 71,50 |  |  |  |
|  |  |  | 4 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 400,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 390,00 |  | 2 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  | 8 800,00 | 4 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 800,00 | 5 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 800,00 | 5 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 890,00 | 6 740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 676,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 500,00 |  |  |  | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 500,00 |  |

| № лота | Цены потенциальных поставщиков представшие конверты с ценовыми предложениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТОО «INKAR» | ТОО «Фирма «Санжар» | ТОО «Мерусар и К» | ТОО «МЕДИКС ФАРМ» | ПК «Витанова» | ТОО «Mega Meds» | ТОО «KazMedKapital» | ТОО «НУР-МАЙ ФАРМАЦИ» | ТОО «Galamat Integra» | ТОО «FAM. ALLIANCE» |
|  | 1 786 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 337,04 |  |  |
|  |  | 1 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80,00 |  | 81,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 810,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 300,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 800,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 800,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 800,00 |  |
|  |  |  |  |  | 6 700,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 583,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 000,00 |  |  |  |

| № лота |  |  | Цены потенциальных поставщиков представшие конверты с ценовыми предложениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТОО «ГЕЛИКА» | ТОО «Р-Фарм Казахстан» |  | ТОО «Альянс-MEDICA» | ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» | ТОО «NODA-Med» | ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм) | ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» | ТОО «СТОФАРМ» | ТОО «Vita Pharma» | ТОО «Intermedica-NS» |
|  |  | 1 305 000,00 |  |  |  |  |  | 1 025 824,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 168,00 |  | 170,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 124,00 |  | 124,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 220,00 |  | 250,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 118,00 |  | 117,00 |  |  |  |  |
|  | 84,00 |  |  | 72,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 230,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 190,00 |
|  | 3 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 890,00 |
|  | 20 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 790,00 |
|  |  |  |  |  |  | 8 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 490,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 490,00 |

| № лота | Цены потенциальных поставщиков представшие конверты с ценовыми предложениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТОО «GN PHARMA» | ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | ТОО «PharmOrit» | ТОО «СМС МЕДИКАЛ КАЗАХСТАН» | ТОО «Red Techno Group» | ТОО «VitaLogical» | ТОО «DOLCE» | ТОО «LogiMed» | ТОО «Wedel pharma» | ТОО «Pharmprovide» |
|  |  | 952 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 669 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 071 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 786 428,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 869,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 200,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 300,00 |  |
|  | 109 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 950,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 055,00 |  |  |  |  | 4 200,00 |
|  |  |  |  |  | 7 740,00 |  |  |  |  | 5 800,00 |
|  |  |  |  |  | 8 170,00 |  |  |  |  | 5 850,00 |
|  | 8 000,00 | 7 489,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 980,00 | 2 257,00 |  |  |  |  |  | 1 790,00 |
|  |  |  | 816,00 | 984,00 |  |  |  |  |  | 505,00 |
|  |  |  |  |  |  | 28 600,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 23 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 295,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 295,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 295,00 |  |  |  |  |  |  |

- Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:

| № | Наименование потенциального поставщика | соответствует или несоответствует требованиям тендерной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) | соответствует |
| 2 | ИП «Абдрашитова Толганай» | по лотам № 24,25,26 не соответствует по лоту № 27 соответствует |
| 3 | ТОО «Clever Medical» | соответствует |
| 4 | ТОО «Almaty Medical Instruments» | соответствует |
| 5 | ТОО «ABMG Expert» | соответствует |
| 6 | ТОО «Атлант Компани» | соответствует |
| 7 | ТОО «Текстильная фабрика B.A.E.R» | соответствует |
| 8 | ТОО «ВИДА-СК» | по лоту № 19 не соответствует по лотам № 20, 21 соответствует |
| 9 | ТОО «Круана» | по лотам № 32,33,34,35 не соответствует |
| 10 | ТОО «МЕДИНТОРГ РК» | соответствует |
| 11 | ТОО «INKAR» | соответствует |
| 12 | ТОО «Фирма «Санжар» | соответствует |
| 13 | ТОО «Мерусар и К» | по лотам № 18,29 соответствует по лоту № 28 не соответствует |
| 14 | ТОО «МЕДИКС ФАРМ» | соответствует |
| 15 | ПК «Витанова» | соответствует |
| 16 | ТОО «Mega Meds» | соответствует |
| 17 | ТОО «KazMedKapital» | не соответствует |
| 18 | ТОО «НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ» | не соответствует |
| 19 | ТОО «Galamat Integra» | не соответствует |
| 20 | ТОО «FAM. ALLIANCE» | соответствует |
| 21 | ТОО «ГЕЛИКА» | соответствует |
| 22 | ТОО «Р-Фарм Казахстан» | соответствует |
| 23 | ТОО «Альянс-MEDICA» | соответствует |
| 24 | ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» | соответствует |
| 25 | ТОО «NODA-Med» | соответствует |
| 26 | ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм) | соответствует |
| 27 | ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» | соответствует |
| 28 | ТОО «СТОФАРМ» | соответствует |
| 29 | ТОО «Vita Pharma» | соответствует |
| 30 | ТОО «Intermedica-NS» | по лоту № 20 соответствует по лотам № 22,23,30,31 не соответствует |
| 31 | ТОО «GN PHARMA» | соответствует |
| 32 | ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | соответствует |
| 33 | ТОО «PharmOrit» | по лотам № 28 не соответствует |
| 34 | ТОО «СМС МЕДИКАЛ КАЗАХСТАН» | соответствует |
| 35 | ТОО «Red Techno Group» | не соответствует |
| 36 | ТОО «VitaLogical» | соответствует |
| 37 | ТОО «DOLCE» | соответствует |
| 38 | ТОО «LogiMed» | соответствует |
| 39 | ТОО «Wedel pharma» | соответствует |
| 40 | ТОО «Pharmprovide» | по лотам № 24,25,26,28 не соответствует |

- Основания отклонения тендерной заявки:

- по лоту № 12 ТОО «НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ» отклоняется на основании пп.7) п.62 Правил, представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и Правил;

- по лоту № 19 ТОО «ВИДА-СК» отклоняется на основании пп.7) п.62 Правил, представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и Правил;

- по лоту № 22 ТОО «KazMedKapital» откланяется на основании пп.7) п.62 Правил, представленным потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствующей требованиям тендерной документации, предлагаемая «Трубка пациента (соединительная) (320 см), производитель Union Medical Shenzhen Co., Ltd, Китай не могут быть использованы для имеющегося инжектора ангиографического для компьютерной и магнитно-резонансной томографии поколения XD 200X для модели КТ/МРТ-инжектор Missouri XD2001, производитель Ulrich GmH & Co, KG (Германия);

- по лоту № 30 ТОО «KazMedKapital» откланяется на основании пп.7) п.62 Правил, представленным потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствующей требованиям тендерной документации, предлагаемая «Шприц колба», производства Union Medical Shenzhen Co., Ltd., Китай не могут быть использованы для имеющегося инъекторной системе для инжектора MEDRAD Spectris Solaris EP (МРТ). Производитель: Bayer. Страна производитель: США. Серийный номер: 60764679204594, а также в технической спецификации прописаны не точные характеристики. В технической спецификации не должны содержаться слова как «не менее, не более, должен(но/ны) быть» и т. д., которые не дают возможности установить точные характеристики закупаемого товара;

- по лоту № 31 ТОО «KazMedKapital» откланяется на основании пп.7) п.62 Правил, представленным потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствующей требованиям тендерной документации, предлагаемая шприц 200 мл, производства Union Medical Shenzhen Co., Ltd., Китай не могут быть использованы для имеющегося инъекционной системе для инжектора MEDRAD Stellant (КТ). Производитель: Bayer. Страна производитель: США. Серийный номер: 60764865200361, а также в технической спецификации прописаны не точные характеристики. В технической спецификации не должны содержаться слова как «не менее, не более, должен(но/ны) быть» и т. д., которые не дают возможности установить точные характеристики закупаемого товара;

- по лоту № 22 ТОО «Intermedica-NS» отклоняется на основании пп. 10) п.62 Приказа, непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг пункту 11 настоящих Правил, отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения, а также отклоняется на основании пп.7) п.62 Правил, представленным потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствующей требованиям тендерной документации, предлагаемая трубка пациента 320 см, с 2-мя обратными клапанами, производитель Shenzhen Ant Medical Device Co., Ltd, Китай не могут быть использованы для имеющегося инжектора ангиографического для компьютерной и магнитно-резонансной томографии поколения XD 200X для модели КТ/МРТ-инжектор Missouri XD2001, производитель Ulrich GmH & Co, KG (Германия);

- по лоту № 23 ТОО «Intermedica-NS» отклоняется на основании пп. 10) п.62 Приказа, непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг пункту 11 настоящих Правил, отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения, а также отклоняется на основании пп.7) п.62 Правил, представленным потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствующей требованиям тендерной документации, предлагаемая трубка насоса с 3-мя иглами для подключения, производитель Shenzhen Ant Medical Device Co., Ltd, Китай не могут быть использованы для подключения XD2020 для инжектора ангиографического для компьютерной и магнитно-резонансной томографии поколения XD 200X для модели КТ/МРТ-инжектор Missouri XD2001, производитель Ulrich GmbH & Co, KG (Германия);

- по лоту № 30 ТОО «Intermedica-NS» откланяется на основании пп.7) п.62 Правил, представленным потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствующей требованиям тендерной документации, предлагаемая «Шприц-колбы, соединительные линиипациента, трубки для наполнения колб, спайк», производства Shenzhen Ant Medical Device Co., Ltd., Китай не могут быть использованы для имеющегося инъекторной системе для инжектора MEDRAD Spectris Solaris EP (МРТ). Производитель: Bayer. Страна производитель: США. Серийный номер: 60764679204594;

- по лоту № 31 ТОО «Intermedica-NS» откланяется на основании пп.7) п.62 Правил, представленным потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствующей требованиям тендерной документации, предлагаемая «Шприц-колбы, соединительные линиипациента, трубки для наполнения колб, спайк», производства Shenzhen Ant Medical Device Co., Ltd., Китай не могут быть использованы для имеющегося инъекционной системе для инжектора MEDRAD Stellant (КТ). Производитель: Bayer. Страна производитель: США. Серийный номер: 60764865200361;

- по лотам № 24,25,26 ИП «Абдрашитова Толганай» отклоняется на основании пп.7) п.62 Правил, представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и Правил;

- по лотам № 24,25,26 ТОО «Galamat Integra» отклоняется на основании пп.7) п.62 Правил, представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и Правил;

- по лотам № 24,25,26 ТОО «Red Techno Group» отклоняется на основании пп.7) п.62 Правил, представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и Правил, и на основании пп.12) п.62 Правил, несоответствия условиям пункта 10 настоящих Правил; А также техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа к тендерной заявке прошиты и пронумерованы вместе;

- по лотам № 24,25,26,28 ТОО «Pharmprovide» отклоняется на основании пп.7) п.62 Правил, представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и Правил;

- по лоту № 28 ТОО «PharmOrit» отклоняется на основании пп.7) п.62 Правил, представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и Правил;

- по лоту № 28 ТОО «Мерусар и К» отклоняется на основании пп.7) п.62 Правил, представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и Правил;

- по лотам № 32,33,34,35 ТОО «Круана» отклоняется на основании пп.7) п.62 Правил, представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и Правил.

7. Наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования:

| № лота | Наименование лота | Победитель/Основание | Торговое наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пертузумаб | ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» п. 20 Правил | Перьета®. Страна происхождения: Германия; Завод-изготовитель: Рош Диагностикс ГмбХ; Регистрационное удостоверение: РК-ЛС-5№021585 от 28.09.2020г. бессрочно. |
| 2 | Трастузумаб эмтанзин | ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» п. 20 Правил | Кадсила®. Страна происхождения: Швейцария; Завод-изготовитель: Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.; Регистрационное удостоверение: РК-ЛС-5№121695 от 04.12.2020г. бессрочно. |
| 3 | Трастузумаб эмтанзин | ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» п. 20 Правил | Кадсила®. Страна происхождения: Швейцария; Завод-изготовитель: Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.; Регистрационное удостоверение: РК-ЛС-5№121696 от 04.12.2020г. бессрочно. |
| 4 | Атезолизумаб | ТОО «INKAR» п. 21 Правил, наименьшая цена | Тецентрик®. Страна происхождения: Германия; Завод-изготовитель: Рош Диагностикс ГмбХ; Регистрационное удостоверение: РК-ЛС-5№024535 от 21.04.2020г. до 21.04.2025г. |
| 5 | Пембролизумаб | ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» п. 14 Правил | Пемброриа®. Страна происхождения: Казахстан; Завод-изготовитель: ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс»; Регистрационное удостоверение: РК-ЛС-5№026269 от 16.09.2024г. до 16.09.2029г. |
| 6 | Денозумаб | ТОО «СТОФАРМ» п. 20 Правил | ИКСГЕВА®. Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Амджен Мэньюфэкчуринг Лимитед; Регистрационное удостоверение: РК-ЛС-5№019749 от 01.03.2018г. бессрочный. |
| 7 | Натрия хлорид | ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм) п. 14 Правил | Натрия хлорид. Страна происхождения: Казахстан; Завод-изготовитель: ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм); Регистрационное удостоверение: РК-ЛС-3№020643 от 20.01.2017г. бессрочно. |
| 8 | Натрия хлорид | ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм) п. 14 Правил | Натрия хлорид. Страна происхождения: Казахстан; Завод-изготовитель: ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм); Регистрационное удостоверение: РК-ЛС-3№020643 от 20.01.2017г. бессрочно. |
| 10 | Глюкоза | ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм) п. 14 Правил | Глюкоза. Страна происхождения: Казахстан; Завод-изготовитель: ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм); Регистрационное удостоверение: РК-ЛС-3№020672 от 28.03.2017г. бессрочно. |
| 11 | Глюкоза | ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм) п. 14 Правил | Глюкоза. Страна происхождения: Казахстан; Завод-изготовитель: ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм); Регистрационное удостоверение: РК-ЛС-3№020672 от 28.03.2017г. бессрочно. |
| 12 | Йогексол | ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» п. 66 Правил второй абзац | Томогексол® . Страна происхождения: Украина; Завод-изготовитель: АО Фармак; Регистрационное удостоверение: РК-ЛС-5№018757 от 25.10.2021г. бессрочно. |
| 15 | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная | ТОО «Текстильная фабрика B.A.E.R» п. 15 Правил наименьшая цена | Марля «B.A.E.R.» медицинский хлопчатобумажная отбеленная нестерильная в вариантах исполнения: в рулонах, размеры: 1000 м х 90 см. Страна происхождения: Казахстан; Завод-изготовитель: ТОО «Текстильная фабрика B.A.E.R»; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-0№023469 от 25.01.2022г. бессрочно. |
| 16 | Перчатки медицинские диагностические нестерильные смотровые нитриловые неопудренные, одноразовые | ТОО «Vita Pharma» п. 14 Правил | Перчатки Vita Pharma медицинские диагностические нестерильные смотровые нитриловые неопудренные, одноразовые, размерами: XS(exstra small), S(Small), MMedium), L(Large), XL(exstra large), XXL(exstra exstra large). Страна происхождения: Казахстан; Завод-изготовитель: ТОО «Vita Pharma»; Регистрационное удостоверение: РК-МИ (ИМН)-№023353 от 29.12.2021г. бессрочно. |
| 17 | Перчатки медицинские диагностические нестерильные смотровые латексные неопудренные, одноразовые | ТОО «Vita Pharma» п. 14 Правил | Перчатки Vita Pharma медицинские диагностические нестерильные смотровые латексные неопудренные, одноразовые, размерами: XS(exstra small), S(Small), MMedium), L(Large), XL(exstra large), XXL(exstra exstra large). Страна происхождения: Казахстан; Завод-изготовитель: ТОО «Vita Pharma»; Регистрационное удостоверение: РК-МИ (ИМН)-№023345 от 27.12.2021г. бессрочно. |
| 18 | Хирургический халат усиленный | ТОО «DOLCE» п. 15 Правил наименьшая цена | Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размерами S, M, L, ХL, XXL*. Страна происхождения: Казахстан; Завод-изготовитель: ТОО «DOLCE»; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№021275 от 05.01.2022г. бессрочно. |
| 19 | Система инфузионная амбулаторная балонная для длительной инфузии цитостатиков (химиопрепаратов) | ТОО «Wedel pharma» п. 66 Правил второй абзац | Система инфузионная амбулаторная балонная "SUREFUSER+" 100 мл. Страна происхождения: Япония; Завод-изготовитель: Нипро Корпорейшн; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№114960 от 02.09.2020г. бессрочно. |
| 20 | Иглы Губера | ТОО «МЕДИНТОРГ РК» п. 66 Правил, наименьшая цена | Комплект инфузионный безопасный для введения жидкостей и лекарственных препаратов MiniLoc™ 20G x 1.0" (0.9 мм x 25 мм) с Y-образным узлом. Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Бард Эксесс Системс, Инк.; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-0№023556 от 07.02.2022г. бессрочно. |
| 21 | МРТ совместимый низкопрофильный имплантируемый порт с прикрепляемым однопросветным катетером F 7.0 - 8.0 | ТОО «GN PHARMA» п. 66 Правил, наименьшая цена | Имплантируемые порты BardPort, SlimPort и X-Port. Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Бард Эксесс Системс, Инк.; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№019051 от 16.02.2024г. бессрочно. |
| 22 | Трубка пациента 320 см, с 2-мя обратными клапанами XD2045 | ТОО «ГЕЛИКА» п. 66 Правил второй абзац | Трубка пациента (320 см). Страна происхождения: Германия; Завод-изготовитель: ульрих ГмбХ энд Ко. КГ; Регистрационное удостоверение: РК-МТ-7№005452 от 13.11.2020г. бессрочно. |
| 23 | Трубка насоса с 3-мя иглами для подключения XD2020 | ТОО «LogiMed» п. 66 Правил, наименьшая цена | Трубка насоса. Страна происхождения: Германия; Завод-изготовитель: ульрих ГмбХ энд Ко. КГ; Регистрационное удостоверение: РК-МТ-7№005452 от 13.11.2020г. бессрочно. |
| 24 | Центральный венозный катетер однопросветный | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) п. 66 Правил второй абзац | Однопросветный Центральный Венозный Катетер. Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Arrow International LLC; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№011724 от 04.07.2022г. бессрочно. |
| 25 | Центральный венозный катетер двухпросветный | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) п. 66 Правил второй абзац | Двухпросветный Центральный Венозный Катетер. Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Arrow International LLC; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№011724 от 04.07.2022г. бессрочно. |
| 26 | Центральный венозный катетер трехпросветный | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) п. 66 Правил второй абзац | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер. Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Arrow International LLC; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№011724 от 04.07.2022г. бессрочно. |
| 27 | Игла для биопсии | ПК «Витанова» п. 66 Правил, наименьшая цена | 2 – модификация UNIGUN — игла для биопсии мягких тканей с размерами 14G –100 мм. Страна происхождения: Италия; Завод-изготовитель: Medax S.r.l. Unipersonale; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№021277 от 23.10.2020г. до 23.10.2025г. |
| 28 | Контур дыхательный | ТОО «СМС МЕДИКАЛ КАЗАХСТАН» п. 66 Правил, второй абзац | Контур дыхательный различной модификации и/или наборами, размерами взрослый, детский и неонатальный, типами гофрированный, удлиняемый и прямой. Страна происхождения: Казахстан; Завод-изготовитель: ТОО «СМС МЕДИКАЛ КАЗАХСТАН»; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№014394 от 04.05.2020г. бессрочно. |
| 29 | Фильтр тепловлагообменный с портом | ТОО «Мерусар и К» п. 14 Правил | Фильтр с теплообменником и увлажнителем (HMEF)*. Страна происхождения: Казахстан; Завод-изготовитель: ТОО «Мерусар и К»; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№017807 от 30.12.2021г. бессрочно. |
| 30 | Ёмкости (шприцы) полимерные, одноразовые, стерильные для магнитоконтрастного вещества и физиологического раствора, к инъекторной системе для инжектора MEDRAD Spectris Solaris EP (МРТ). Производитель: Bayer. Страна производитель: США. Серийный номер: 60764679204594. | ТОО «VitaLogical» п. 66 Правил, второй абзац | Ёмкости полимерные одноразовые стерильные для магнитоконтрастного вещества, SSQK 65/115VS. Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Байер Медикал Кэйр Инк.; Регистрационное удостоверение: РК-МТ-5№020091 от 16.09.2024г. бессрочно. |
| 31 | Ёмкость полимерная одноразовая, стерильная для рентгеноконтрастных веществ и физиологического раствора к инъекционной системе для инжектора MEDRAD Stellant (КТ). Производитель: Bayer. Страна производитель: США. Серийный номер: 60764865200361. | ТОО «VitaLogical» п. 66 Правил, второй абзац | SSS-СТР-SPK: Шприц стерильный одноразовый в наборе: Шприц стерильный одноразовый в наборе: Шприц 200 мл; Трубка витая соединительная низкого давления; Трубка для прокачки воздуха; Игла. Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Байер Медикал Кэйр Инк.; Регистрационное удостоверение: РК-МТ-5№020100 от 13.12.2024г. бессрочно. |
| 32 | Одноразовый эндоскопический трокар | ТОО «ABMG Expert» п. 66 Правил, второй абзац | Одноразовый эндоскопический троакар Monik™, размеры (мм): 5; 10; 12; 15. Страна происхождения: Индия; Завод-изготовитель: Мерил Эндо Серджери Пвт. Лтд.; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№016712 от 22.06.2022г. бессрочно. |
| 33 | Дренаж многоканальный Fr.15, длина 110см, c троакаром | ТОО «СМС МЕДИКАЛ КАЗАХСТАН» п. 66 Правил, второй абзац | Дренаж хирургический, рифленый. Страна происхождения: Италия; Завод-изготовитель: Редакс С.п.А.; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№018379 от 23.08.2022г. бессрочно. |
| 34 | Дренаж многоканальный Fr.19, длина 110см, c троакаром | ТОО «СМС МЕДИКАЛ КАЗАХСТАН» п. 66 Правил, второй абзац | Дренаж хирургический, рифленый. Страна происхождения: Италия; Завод-изготовитель: Редакс С.п.А.; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№018379 от 23.08.2022г. бессрочно. |
| 35 | Дренаж многоканальный Fr.24, длина 110см, c троакаром | ТОО «СМС МЕДИКАЛ КАЗАХСТАН» п. 66 Правил, второй абзац | Дренаж хирургический, рифленый. Страна происхождения: Италия; Завод-изготовитель: Редакс С.п.А.; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№018379 от 23.08.2022г. бессрочно. |

8. Наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя с указанием торгового наименования:

| № лота | Наименование лота | Наименование поставщика | Торговое наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Атезолизумаб | ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | Тецентрик®. Страна происхождения: Германия; Завод-изготовитель: Рош Диагностикс ГмбХ; Регистрационное удостоверение: РК-ЛС-5№024535 от 21.04.2020г. до 21.04.2025г. |
| 15 | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная | ТОО «Альянс-MEDICA» | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная в кусках, размеры: 1000мх90см. Страна происхождения: Казахстан; Завод-изготовитель: ТОО «Альянс-MEDICA»; Регистрационное удостоверение: РК МИ (ИМН)-0№025543 от 14.11.2022г. бессрочно. |
| 18 | Хирургический халат усиленный | ТОО «Мерусар и К» | Халат хирургический S, M, L, XL, XXL, XXXL с/без влагонепроницаемого переда и рукавов, с/без усиленного переда и рукавов, с/без трикотажного манжета*. Страна происхождения: Казахстан; Завод-изготовитель: ТОО «Мерусар и К»; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№018789 от 05.01.2022г. бессрочно. |
| 20 | Иглы Губера | ТОО «ВИДА-СК» | Иглы Surecan® с удлинителем и крылышками для фиксации «бабочка» (Winged Surecan®). Страна происхождения: Франция; Завод-изготовитель: Б.Браун Медикал; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№021425 от 13.11.2020г. до 13.11.2025г. |
| 21 | МРТ совместимый низкопрофильный имплантируемый порт с прикрепляемым однопросветным катетером F 7.0 - 8.0 | ТОО «ВИДА-СК» | МРТ совместивый низкопрофильный имплантируемый порт с прикрепляемым однопросветным катетером F 7.0 – 8.0. Страна происхождения: Франция; Завод-изготовитель: Б.Браун Медикал; Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№021375 от 06.11.2020г. до 06.11.2025г. |
| 23 | Трубка насоса с 3-мя иглами для подключения XD2020 | ТОО «ГЕЛИКА» | Трубка насоса. Страна происхождения: Германия; Завод-изготовитель: ульрих ГмбХ энд Ко. КГ; Регистрационное удостоверение: РК-МТ-7№005452 от 13.11.2020г. бессрочно. |
| 27 | Игла для биопсии | ИП «Абдрашитова Толганай» | Набор для постановки одноразового центрального венозного катетера Safecath. Страна происхождения: Казахстан; Завод-изготовитель: ТОО Galamat Integra; Регистрационное удостоверение: РК МИ (ИМН)-0№025293 от 22.09.2022г. бессрочно. |

9. Основания, если победитель тендера не определен:

- п.п.1) п. 65 Правил, отсутствие тендерных заявок по лоту № 9;

- п. 64 Правил, если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку,

по лотам № 13,14 с ТОО «Фирма «Санжар».

- Заказчику, необходимо заключить договор закупа со следующим победитель тендера:

| № лота | Наименование лота | Количество, объем |  | Единица измерения |  | Сумма договора, в тенге |  | Наименование победителя тендера |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пертузумаб |  | 120 |  | фл |  | 114 240 000,00 |  | ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» |  |  |
| 2 | Трастузумаб эмтанзин |  | 146 |  | фл |  | 97 707 580,00 |  | ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» |  |  |
| 3 | Трастузумаб эмтанзин |  | 205 |  | фл |  | 219 647 250,00 |  | ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» |  |  |
| 4 | Атезолизумаб |  | 12 |  | фл |  | 21 432 000,00 |  | ТОО «INKAR» |  |  |
| 5 | Пембролизумаб |  | 1 800 |  | фл |  | 1 846 483 200,00 |  | ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» |  |  |
| 6 | Денозумаб |  | 380 |  | фл |  | 50 920 000,00 |  | ТОО «СТОФАРМ» |  |  |
| 7 | Натрия хлорид |  | 40 000 |  | фл |  | 6 800 000,00 |  | ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм) |  |  |
| 8 | Натрия хлорид |  | 40 000 |  | фл |  | 4 960 000,00 |  | ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм) |  |  |
| 10 | Глюкоза |  | 5 000 |  | фл |  | 1 250 000,00 |  | ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм) |  |  |
| 11 | Глюкоза |  | 2 000 |  | фл |  | 234 000,00 |  | ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм) |  |  |
| 12 | Йогексол |  | 12 000 |  | фл |  | 106 428 000,00 |  | ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» |  |  |
| 15 | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная |  | 120 000 |  | метр |  | 8 580 000,00 |  | ТОО «Текстильная фабрика B.A.E.R» |  |  |
| 16 | Перчатки медицинские диагностические нестерильные смотровые нитриловые неопудренные, одноразовые |  | 40 000 |  | пар |  | 3 800 000,00 |  | ТОО «Vita Pharma» |  |  |
| 17 | Перчатки медицинские диагностические нестерильные смотровые латексные неопудренные, одноразовые |  | 350 000 |  | пар |  | 24 500 000,00 |  | ТОО «Vita Pharma» |  |  |
| 18 | Хирургический халат усиленный |  | 1 198 |  | шт |  | 3 833 600,00 |  | ТОО «DOLCE» |  |  |
| 19 | Система инфузионная амбулаторная балонная для длительной инфузии цитостатиков (химиопрепаратов) |  | 1 000 |  | шт |  | 10 300 000,00 |  | ТОО «Wedel pharma» |  |  |
| 20 | Иглы Губера |  | 2 000 |  | шт |  | 4 600 000,00 |  | ТОО «МЕДИНТОРГ РК» |  |  |
| 21 | МРТ совместимый низкопрофильный имплантируемый порт с прикрепляемым однопросветным катетером F 7.0 - 8.0 |  | 100 |  | шт |  | 10 900 000,00 |  | ТОО «GN PHARMA» |  |  |
| 22 | Трубка пациента 320 см, с 2-мя обратными клапанами XD2045 |  | 13 000 |  | шт |  | 42 900 000,00 |  | ТОО «ГЕЛИКА» |  |  |
| 23 | Трубка насоса с 3-мя иглами для подключения XD2020 |  | 1 000 |  | шт |  | 18 950 000,00 |  | ТОО «LogiMed» |  |  |
| 24 | Центральный венозный катетер однопросветный |  | 1 000 |  | шт |  | 8 800 000,00 |  | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) |  |  |
| 25 | Центральный венозный катетер двухпросветный |  | 1 000 |  | шт |  | 9 800 000,00 |  | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) |  |  |
| 26 | Центральный венозный катетер трехпросветный |  | 100 |  | шт |  | 980 000,00 |  | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) |  |  |
| 27 | Игла для биопсии |  | 2 000 |  | шт |  | 13 400 000,00 |  | ПК «Витанова» |  |  |
| 28 | Контур дыхательный |  | 3 000 |  | шт |  | 6 771 000,00 |  | ТОО «СМС МЕДИКАЛ КАЗАХСТАН» |  |  |
| 29 | Фильтр тепловлагообменный с портом |  | 4 000 |  | шт |  | 4 592 000,00 |  | ТОО «Мерусар и К» |  |  |
| 30 | Ёмкости (шприцы) полимерные, одноразовые, стерильные для магнитоконтрастного вещества и физиологического раствора, к инъекторной системе для инжектора MEDRAD Spectris Solaris EP (МРТ). Производитель: Bayer. Страна производитель: США. Серийный номер: 60764679204594. |  | 350 |  | набор |  | 10 010 000,00 |  | ТОО «VitaLogical» |  |  |
| 31 | Ёмкость полимерная одноразовая, стерильная для рентгеноконтрастных веществ и физиологического раствора к инъекционной системе для инжектора MEDRAD Stellant (КТ). Производитель: Bayer. Страна производитель: США. Серийный номер: 60764865200361. |  | 1 000 |  | набор |  | 23 000 000,00 |  | ТОО «VitaLogical» |  |  |
| 32 | Одноразовый эндоскопический трокар |  | 150 |  | шт |  | 2 775 000,00 |  | ТОО «ABMG Expert» |  |  |
| 33 | Дренаж многоканальный Fr.15, длина 110см, c троакаром |  | 1 500 |  | шт |  | 24 442 500,00 |  | ТОО «СМС МЕДИКАЛ КАЗАХСТАН» |  |  |
| 34 | Дренаж многоканальный Fr.19, длина 110см, c троакаром |  | 1 500 |  | шт |  | 24 442 500,00 |  | ТОО «СМС МЕДИКАЛ КАЗАХСТАН» |  |  |
| 35 | Дренаж многоканальный Fr.24, длина 110см, c троакаром |  | 1 000 |  | шт |  | 16 295 000,00 |  | ТОО «СМС МЕДИКАЛ КАЗАХСТАН» |  |  |

11. Информация о привлечении экспертной комиссии: не привлекались.

12. Коммунальному государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы разместить протокол об итогах тендера на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

За данное решение проголосовали:

ЗА - 5 голоса.

| председатель тендерной комиссии | ___________________________ | Н.Избагамбетов |
| --- | --- | --- |
| заместитель председателя тендерной комиссии | ___________________________ | А.Турешева |
| член тендерной комиссии | ___________________________ | Ш.Пазилов |
|  | ___________________________ | Д.Алишева |
|  | ___________________________ | Н.Кирсанова |
|  | ____________________________ | А.Каржауов |
|  | ___________________________ | С.Балаханова |
| секретарь | ___________________________ | Ш.Сапарбек |